ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT FRAMDRAGA LEDNING INOM VÄGOMRÅDE SOM ADMINISTRERAS AV ÖSTERSKÄRS VÄGFÖRENING

Ansökan inlämnas i god tid innan arbetets igångsättande i 2 exemplar, varav en återsändes till sökanden efter godkännande. Plankarta/situationsplan och trafikanordningsplan skall bifogas ansökan.

Arbetet får påbörjas efter att denna ansökan är undertecknad och Vägföreningen har lämnat medgivande.

Plats:

Väg, nr/delsträcka

Ledningsarbetets art:

- Vattenledning

- Dagvattenledning

- Spillvattenledning

- Fibernätsrör

- Starkströmsledning

- Svagströmsledning

- Teleledning

- Annan ledning

Villkor:

- Att kablar i väg skall läggas ned med minst 0,5 m fyllnadshöjd (avstånd från rörets eller kabelns överkant till färdig marknivå)

- Att inte befintliga kablar och ledningar skadas genom arbetet

- Att schakten återfylls och noggrant packas med samma material som grävts upp, men vid väggenomgång skall mot ytan läggs 15 cm bärlager 0-30 mm, över det 5 cm justeringslager 0-16 mm och överst 4-5 cm MAB 11 varm asfaltmassa

- Att sökanden kallar till slutbesiktning så snart arbetet är färdigställt

- Att garantitiden är 2 år från slutbesiktningsdatum, då garantibesiktning äger rum vilken sökanden kallar till. Konstateras det då sättningar i utförd grävschakt skall detta omgående åtgärdas av sökanden

- Att väghållarens besiktningskostnader skall betalas av sökanden

Datum:

Sökande:                                     		 Adress:

Namnunderskrift                        		Telefon:

Namnförtydligande